DATASHEET

SP-100 MRI Pulse Oksimetre

MRI CONDITIONAL TO 3 T.0 TESLA

# MRI Pulse Oksimetre

- Hasta konforunu bozmayan, ergonomik bir yapıya sahiptir.

- Monitör ve parmak probu arasındaki veri aktarımı kablosuz olarak sağlanmaktadır.

- Monitör MR odası içerisinde istenilen yere yerleştirilebilir.

- Monitör ve parmak probu MR uyumlu bataryaya sahiptir.

- Sistemin kontrolü dokunmatik ekranla sağlanmaktadır.

- Alt ve üst alarm limitleri ayarlanabilmekte, sesli ve görsel olarak uyarı vermektedir.

- Manyetik alandan etkilenmez.

- MR görüntüsünde herhangi bir gürültü (artifakt) oluşmasına sebep olmaz.

- Yetişkin, pediyatrik ve yeni doğan için özel probları mevcuttur.

- Herhangi bir aksesuar veya sarf malzemeye ihtiyaç duymamaktadır.

- 3 Tesla’ya kadar MR uyumluluk sertifikasına sahiptir.

- 2 yıl garantilidir.

# Teknik Spesifikasyonlar

| Pulse Oksimetre |  |
| --- | --- |
| MR Uyumluluk | 3 Tesla’ya kadar |
| Monitör Çapraz Boyut: | 7" |
| Çözünürlük: | 800 x 1280 piksel |
| Oksijen Saturasyonu | Ölçüm Aralığı: 35%-100% Doğruluk: ±2% 80%-100% ±3% 70%-79% |
| Nabız | Ölçüm Aralığı: 25-250 BPM Doğruluk: ±2 BPM |
| Kablosuz Veri Transferi | Var |
| Monitör Ölçüleri | 22 x 16 x 4 cm |
| Sensor Arayüz Ölçüleri: | 9 x 6,5 x 3 cm |
| Alarm Limitleri | Ayarlanabilir |
| Kullanım Ömrü | > 10.000 |
| Çalışma Şartları: | Sıcaklık 5-40 ℃ Nem %15-80 |